新环审〔2017〕23号

关于云南省新平县洋芋山水库工程环境

影响报告表的批复

新平县水利局:

你单位委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制的《云南省新平县洋芋山水库工程环境影响报告表》（下简称《报告表》）项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你单位云南省新平县洋芋山水库工程按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、云南省新平县洋芋山水库工程项目拟建于新平县水塘镇金厂村委会辖区内，戛洒江右岸支流金厂河上游，项目可行性研究报告于2017年6月23日经玉溪市发展和改革委员会、玉溪市水利局批复（玉发改农经[2017]278号），项目建设性质为新建。建设内容及规模：拟建水库规模为小（一）型，正常蓄水位2212.24米，坝高63.5米，总库容416.05万立方米，兴利库容341.50万立方米；水库工程由枢纽工程和灌区工程组成，枢纽工程主要建筑物由大坝、输水导流隧洞及溢洪道组成，灌区工程主要由1#干渠、2#干渠和3#干渠组成并配套建设道路工程、公用工程、辅助工程及环保工程。项目主要任务是解决农田灌溉用水和农村人畜饮水，设计灌溉面积1.15万亩，供水人口1.16万人、大小牲畜2.58万头。项目总投资11862.84万元，其中环保投资741.41万元，环保投资比例为6.25%。

三、要求你单位在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2.建设单位须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施及水土保持措施，清洁文明施工。施工废水、泥浆废水进行收集，经沉淀池等配套设施处理后上清液回用于工程用水，底部污泥作为固废外运处置；施工场地周边设置隔离围档，建筑材料轻装轻卸、堆放规整，在临时堆放的砂石料表面定期喷淋、洒水，土石方等运输车辆应采用篷布遮蔽、覆盖等封闭措施，施工进出运输车辆及时清洗，及时进行场地清扫、洒水等；施工期产生的弃土等及时清运到当规划环保中心指定地点处置。

3.严格控制施工范围，尽量降低工程施工对河流及周边生态环境的影响；采取边施工边治理的方式，对工程开挖面及施工迹地进行治理，严格控制水土流失；工程完工后，必须及时恢复施工迹地、工程料场、弃渣场等地表裸露面的植被。

4.合理布置料场、弃渣场和施工场地，在“三场”的设计和施工中必须充分考虑并采取有效措施防治对水库及下游河道水质的影响，完善各种防洪、防扬散、防流失措施，确保下游群众的生活、生产用水安全。

5.施工期产生的废水必须收集处理后回用于施工或洒水降尘；建筑垃圾和开挖弃土石方必须及时清运至弃渣场堆存，严禁乱堆乱放，随意倾倒；施工生活垃圾必须集中收集后并入阿者村生活垃圾统一处置。

6.切实加强施工期噪声和无组织粉尘的防治工作，确保施工噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）相关限值标准；无组织粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）相关限值标准。

7.运营期生活废水收集处理后尽量回用于绿化或农灌，若需外排须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级标准；运营期生活垃圾必须集中收集后并入阿者村生活垃圾统一处置。

8.施工期和运营期产生的施工机械设备冲洗废水及机械设备维修废水必须经隔油设施处理再回用。废机油、含油废抹布等危险废物必须严格按国家相关管理规定规范处置。

9.水库蓄水前必须严格按照相关规范完成清库、消毒等工作，积极采取措施，控制水体富营养化并改善水质；水库清库必须严格控制范围，不得损毁水库蓄水位以上的植被。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你单位作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》的要求对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

新平县环境保护局

2017年11月10日

抄送：县发改局、县国土局、县林业局、县安监局、水塘镇人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

新平县环境保护局办公室                   2017年11月10日印发