
新环审〔2017〕5号                      
新平县环境保护局关于

热电站及用汽系统改造项目环境影响报告表的批复

云南新平南恩糖纸有限责任公司:

    你公司委托昆明翊佐环境科技有限公司编制的《热电站及用汽系统改造项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境保护审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你公司热电站及用汽系统改造项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、热电站及用汽系统改造项目拟建于云南新平南恩糖纸有限责任公司厂区内，项目于2016年4月4日经新平县工信局备案（备案项目编码：165304271341010），项目建设性质为技改。项目建设内容及规模：拆除现在使用的30t/h锅炉，改建1台65t/h循环流化床锅炉，另外2台作为备用锅炉，在原抽凝汽轮发电机组位置改建6MW抽凝汽轮发电机组，2台1.5MW背压汽轮发电机作备用。同时相应改造锅炉水处理系统、除尘系统、汽轮机冷却系统及配电系统。对现有制糖生产线蒸发罐汁汽管改造、澄清工段新增两台真空吸滤机，新增1台30m3结晶罐提高蒸汽使用效率，项目制糖造纸规模不变。项目利用蒸汽余热实现装机容量为6MW的余热发电，年发电量5400万kwh，年节约用电1808万kwh，同时从汽轮机抽汽0.8MPa、0.2MPa的压力蒸汽满足造纸工艺及制糖工艺用汽需求。项目总投资5252.1万元，其中环保投资396.8万元，环保投资比例为7.56%。        

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1、项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2、你公司须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施，清洁文明施工。施工期产生的建筑垃圾等及时清运到戛洒镇政府指定地点处置；落实施工噪声的防治措施及控制施工作业时间，禁止在夜间（22:00—07:00）进行高噪声施工作业。

3、运营期间锅炉水处理过滤器反冲洗水经收集后排入造纸中段废水处理厂处理后外排；锅炉蒸汽经冷凝器冷凝后循环使用不外排，电站冷却水经冷却塔冷却后循环使用不外排。
4、加强输煤系统的粉尘防治，碎煤机采用密闭方式破碎，并安装布袋除尘器等收尘措施，确保输煤系统的粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准。加强循环流化床锅炉监督管理，确保锅炉废气经脱硫、脱硝、静电除尘装置后通过45m烟囱达标排放，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准；安装烟气污染物排放自动监测设备，并与环保部门的监控中心联网。
5、加强锅炉房等固定噪声源防治及厂区综合防治，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
6、加强运营期固废的收集处置，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），设置规范固废临时堆放场所；规范处置或利用炉渣及除尘灰渣。
7、加强环境管理，提高清洁生产及管理水平。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目竣工后向我局提出竣工验收监测申请，同时提交建设项目环境保护“三同时”执行情况报告及相关信息公开证明。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

                             新平县环境保护局

                                  2017年5月8日

  抄  送：县发改局、县工业园区管委会、戛洒镇政府、县环境监察大队、县环境监测站。                                                   

  新平县环境保护局                      2017年5月8日印发     
PAGE  
4

