|  |
| --- |
| **新平县国控及减排企业污染源监督性监测报告信息公开** |
| **发布时间：** | **2017年6月29日** | **公开内容：** | **玉溪大红山矿业有限公司废水重金属监督性监测（上半年）** |
| **序号** | **企业名称** | **污染源名称** | **所在地** | **监测点位名称** | **报告日期** | **监测指标名称** | **监测指标浓度** | **排放标准限值** | **监测指标评价结论** | **监测文号** | **备注** |
| 1 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 玉溪大红山矿业有限公司龙都尾矿库排口 | 云南玉溪新平县戛洒镇大红山 | 尾矿库废水总排放口 | 2017年5月25日 | 流量 | / | / | / | 新平县环境监测站；新环监字[2017]49号 | 1.评价执行GB28661-2012《铁矿采选工业污染物排放标准》表2中排放限值；2.表中数值后带“L”的为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限，统计时以检出限的一半计；3.计量单位：㎎/L；4.“/”为未检测。 |
| pH | / | 6－9 | / |
| 化学需氧量 | / | 70 | / |
| 氨氮 | / | / | / |
| 石油类 | / | 5 | / |
| 悬浮物 | / | 70 | / |
| 总砷 | 0.0003L | 0.5 | 达标 |
| 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 |
| 总镉 | 0.0001L | 0.1 | 达标 |
| 总铅 | 0.001L | 1.0  | 达标 |
| 总铜 | / | 0.5 | / |
| 总锌 | / | 2.0  | / |
| 氟化物 | / | 10 | / |
| 硫化物 | / | 0.5 | / |
| 六价铬 | 0.005 | 0.5 | 达标 |
| 总硒 | / | 0.1 | / |
| 总铁 | / | / | / |
| 总锰 | / | 2.0  | / |
| 总铬 | 0.0009 | 1.5 | 达标 |
| 总镍 | 0.05L | 1.0  | 达标 |
| 总氮 | / | 15 | / |
| 总磷 | / | 0.5 | / |