新环审〔2017〕16号

关于新平县戛洒农贸市场建设项目环境

影响报告表的批复

罗智新:

你委托云南湖柏环保科技有限公司编制的《新平县戛洒农贸市场建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平县戛洒农贸市场建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县戛洒农贸市场建设项目拟建于戛洒集镇新西路，项目于2017年2月13日经新平县发展和改革局备案（备案项目编码：175304277291002），项目建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目总占地面积13862.33平方米，总建筑面积15265平方米，其中：农贸市场（大棚）1650平方米、商业用房13480平方米、社区管理用房135平方米；建设内容还包括水电、消防、环卫、道路、场地等附属工程设施。本项目不涉及水产、家禽屠宰和夜市。项目总投资6800元，其中环保投资43万元，环保投资比例为0.63%。

三、要求你在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2.建设单位须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施及水土保持措施，清洁文明施工。施工废水、泥浆废水进行收集，经沉淀池等配套设施处理后上清液回用于工程用水，底部污泥作为固废外运处置；施工场地周边设置隔离围档，建筑材料轻装轻卸、堆放规整，在临时堆放的砂石料表面定期喷淋、洒水，土石方等运输车辆应采用篷布遮蔽、覆盖等封闭措施，施工进出运输车辆及时清洗，及时进行场地清扫、洒水等；施工期产生的弃土等及时清运到住建部门指定地点处置；选用低噪声施工设备和施工技术，落实施工噪声的防治措施及控制施工作业时间，如需进行夜间施工必须经住建和环保部门审批，并告知附近居民。

3.严格按雨污分流的要求合理布置雨污管网。戛洒集镇污水处理厂未建设前，由本项目须自建污水处理站，产生的废水经隔油池、化粪池及自建的污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表1中一级A标准后，经市政污水管网外排至戛洒江；戛洒集镇污水处理厂建成投入运营后，则项目产生废水经隔油池、化粪池处理达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343—2010）表1中B等级标准后，经市政污水管网排入戛洒集镇污水处理厂处理。

4.项目必须按集镇环卫部门要求设置垃圾收集、中转设施，产生的垃圾应分类收集处理，能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的集中收集后委托戛洒集镇环卫部门清运处理，做到日产日清，以降低恶臭污染物对周围环境的影响。

5.入驻商铺的项目必须符合《报告表》提出的准入条件及戛洒集镇规划，不得入驻产生高噪声、高污染、恶臭异味等对周边环境产生较大影响的项目。入驻商铺的项目必须到有审批权限的环境保护主管部门另行办理环境影响评价手续。

6.加强项目建设期施工管理和项目营运期绿化美化工作，保证项目容积率、建筑密度、绿地率达到设计要求。提高市场经营户、入驻商户及外来人员的环境保护意识，安排专人负责市场的环境卫生工作，认真做好市场的清扫、保洁工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你作为项目的责任人，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》的要求对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

新平县环境保护局

2017年8月23日

抄送：县发改局、县住建局、戛洒镇人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

新平县环境保护局办公室                     2017年8月23日印发