工程质量监督巡查、抽查记录

　 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 利用世行贷款云南公路资产管理项目玉溪公路局新平公路分局机械化养护和应急中心建设项目 | | | | |
| 开工时间 | 2017-09-28 | 工程进度 | 地梁钢筋安装 | 检查日期 | 2017-10-20 |
| 施工单位 | 新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司 | | 监理单位 | 澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | |
| 检查部位 | 地梁钢筋 | | | | |
| 检查内容： 十九大期间质量与安全检查。 | | | | | |
| |  | | --- | | 检查情况： | | 质量：梁内泥土没有清理干净。梁模支撑不稳定，局部几何尺寸不符合要求。局部梁箍筋不垂直于梁筋安装。没有垫好有效保护层。局部梁、柱钢筋移位。安全：没有进行现场作业人员安全教育。安全台账没有建立。施工临时用电不符合规范要求，存在乱拉、乱接，存在安全隐患。用电没有架空设置，无专人管理。行为：前期工作不到位。无专项施工方案。现场报验没有进行，施工资料与进度不同步。现场管理人员不到位。 |   监督人员签字：张福兴、丁光锦 2017年10月20日  施工单位负责人签字：普春发 监理单位负责人签字：魏光泽 2017年10月20日 | | | | | |
| 检查意见：  未发现质量问题（ ）。  发现存在质量问题：   1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）；   3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。  监督组组长：张福兴 2017年10月20日 | | | | | |