新环审〔2018〕16号

关于新平县人民医院综合大楼建设项目

环境影响报告表的批复

新平县人民医院:

你单位委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司编制的《新平县人民医院综合大楼建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你单位新平县人民医院综合大楼建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县人民医院综合大楼建设项目拟建于新平县桂山街道庆丰路97号（新平县人民医院内），项目2017年12月27日经玉溪市发展和改革委员会批复（玉发改社会[2017]611号），项目性质为扩建。项目建设内容及规模：拆除原有三号楼，新建医院综合大楼，建筑面积41990.41平方米，为框架地上15层、地下2层结构，设置床位数498床；根据乙等综合医院配置标准，项目设有临床科室21个，医技科室11个，职能科室19个。项目总投资20950万元，其中环保投资601万元，环保投资比例为2.87%。

三、要求你单位在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2.建设单位须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施及水土保持措施，清洁文明施工。施工废水、泥浆废水进行收集，经沉淀池等配套设施处理后上清液回用于工程用水，底部污泥作为固废外运处置；施工场地周边设置隔离围档，建筑材料轻装轻卸、堆放规整，在临时堆放的砂石料表面定期喷淋、洒水，土石方等运输车辆应采用篷布遮蔽、覆盖等封闭措施，施工进出运输车辆及时清洗，及时进行场地清扫、洒水等；施工期产生的弃土等及时清运到县住建部门指定地点处置；选用低噪声施工设备和施工技术，合理安排好高噪声作业施工场所和施工时间，未经批准，夜间禁止从事产生噪声污染的施工作业，确因需要连续施工作业的，须报相关部门批准，并且公告附近居民。

3.严格按“雨污分流”的原则合理布置项目雨污管网，并配套建设污水处理设施，项目产生的生产废水和生活废水经自建的污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准限值（其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015）后，经县城污水管网排入新平县污水处理厂处理达标后外排至平甸河；检验科产生的特殊废水应针对水污染特征进行单独处理达标后方可排入医院污水处理设施处理；污水处理设施排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理设施周边大气污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）表3中标准要求。

4.项目产生的医疗废物、污水处理设施污泥、化粪池污泥和生活垃圾必须分类收集、贮存和处置。医疗废物和污水处理设施污泥、化粪池污泥、有机溶剂废液等属于危险废物，必须严格按《医疗废物管理条例》和危险废物贮存、转移等相关污染控制标准和技术规范进行处置。另外，病理性医疗废物应委托新平县殡仪馆焚烧处理；生活垃圾集中收集后委托县城环卫部门清运处置。

5.按“以新带老”要求，对原有项目存在环境问题，按《报告表》所提出的对策措施进行完善整改，不遗留环境问题。

6.项目施工期及改扩建完成后传染科的设置应满足《传染病医院建设标准》的相关要求，传染科产生的污水应单独收集、配套相应规模的预处理池处理后再排入医院污水处理站。

7.严格落实各项环境风险防范措施，树立环境风险意识，强化环境风险责任，建立健全环保规章制度，制定突发环境事件应急预案，杜绝环境安全事故、环境污染事故的发生。

8.加强项目区环境管理，强化医护人员及住院人员的环境保护意识，并做好绿化美化工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你单位作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》的要求对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

新平县环境保护局

2018年12月18日

抄 送：县发改局、县卫计局、桂山街道办、县环境监察大队、县环境监测站。

新平县环境保护局办公室                   2018年12月18日印发