玉环新局审〔2019〕23号

关于新平腰街鑫缘医院综合用房建设项目

环境影响报告表的批复

新平腰街鑫缘医院:

你单位委托丽江智德环境咨询有限公司编制的《新平腰街鑫缘医院综合用房建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境保护审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平腰街鑫缘医院综合用房建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平腰街鑫缘医院综合用房建设项目位于新平县戛洒镇青树社区文化路58号。项目于2018年3月25日经新平县发展和改革局备案（新发改投资备案〔2018〕63号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目总占地面积166.55平方米，总建筑面积701.19 平方米。建设内容包括：综合用房，分为4层，一层为门诊综合用房、二层为内儿科住院病房、三层为骨外科住院病房、四层为手术室；安装工程，给水系统、热水系统、综合布线系统、消防系统、手术室空调通风系统等。综合用房建成后，全院共设置床位60张。项目总投资280万元，其中环保投资39.7万元，环保投资比例为14.18%。

三、要求你单位在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1、项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2、按“以新带老”要求，对原有项目存在环境问题，按《报告表》所提出的对策措施进行完善整改，不遗留环境问题。

3、严格按“雨污分流”的原则合理布置项目雨污管网，并配套建设污水处理设施，项目产生的生产废水和生活废水经自建的污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）排放标准要求后方可外排；检验科产生的特殊废水应针对水污染特征进行单独处理达标后方可排入医院污水处理设施处理；污水处理设施排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理设施周边大气污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）表3中标准要求。

4、项目产生的医疗废物、污水处理设施污泥、化粪池污泥和生活垃圾必须分类收集、贮存和处置。医疗废物和污水处理设施污泥、化粪池污泥及有机溶剂废液等属于危险废物，必须严格按《医疗废物管理条例》和危险废物贮存、转移等相关污染控制标准和技术规范进行处置。生活垃圾集中收集后委托戛洒镇青树社区环卫部门清运处置。

5、严格落实各项环境风险防范措施，树立环境风险意识，强化环境风险责任，建立健全环保规章制度，制定突发环境事件应急预案，杜绝环境安全事故、环境污染事故的发生。

6、加强项目区环境管理，强化医护人员及住院人员的环境保护意识，并做好绿化美化工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你单位作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2019年12月25日

抄  送：县发改局、县卫健局、县住建局、戛洒镇政府、县环境监察大队、县环境监测站。

玉溪市生态环境局新平分局            2019年12月25日印发