玉环新局审〔2021〕 号

关于新平县戛洒镇红山红废石加工项目

环境影响报告表的批复

云南群之英实业开发有限公司新平公司:

你公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制的《新平县戛洒镇红山红废石加工项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等资料收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你公司新平县戛洒镇红山红废石加工项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县戛洒镇红山红废石加工项目位于新平县戛洒镇红山红物流园后面，项目于2019年4月23日经新平县发展和改革局备案（新发改投资备案[2019]48号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目总占地面积67266平方米，建筑面积2500平方米，购置安装破碎、整形、洗砂、输送、装运等生产设备，综合利用大红山铁矿废石，年生产加工建筑石料100万吨。项目总投资460万元，其中环保投资91万元，环保投资比例为19.78%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1、项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2、严格按雨污分流的要求合理布置场区雨污管网，配套建设处理规模不于5m3/d的生活污水处理设施，生活废水经隔油池、化粪池及自建的生活污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920—2002）相应限值后，晴天全部回用于厂区绿化及降尘，雨天暂存于污水收集池待晴天回用；初期雨水收集后用于场区洒水降尘或绿化；生产废水经沉淀池（容积20m3）初级沉淀后，泵入3级沉淀筒（总容积90m3）沉淀处理后进入循环水池（容积80m3）循环利用，不得外排。

3、食堂应使用清洁能源，安装油烟净化装置，并设置隔油池；妥善处理好餐厨垃圾，避免形成二次污染。

4、做好各生产环节粉尘的污染防治工作，加强原料堆放、卸料、装车、运输等过程无组织粉尘及成品堆场无组织粉尘控制，厂区及入厂道路采取洒水降尘和绿化等措施，确保大气污染物达标排放。

5、尽量选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声防治措施；加强设备的维护，确保设备处于良好状态，杜绝设备不正常运行产生的高噪声现象；加强管理，减少进出车辆噪声对周围环境的影响；合理安排生产生产时间，夜间禁止运营，减少噪声污染。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

6、加强运营期固体废物管理和处置。沉淀池泥砂清理后须全部综合利用，不乱堆乱放、随意倾倒，应设置泥砂临时暂存库，并做好暂存库的“三防”措施；生活垃圾集中收集后清运至戛洒集镇生活垃圾处理系统处置；化粪池、污水处理设施污泥定期委托当地环卫部门清掏处置。建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的危废暂存间，废机油等危险废物严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，并及时委托具有相应资质的单位安全处置或综合利用

7、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防治措施，加强地埋式柴油罐的管理，按相关要求做好柴油罐防渗措施，防止油罐泄漏对地下水造成污染及柴油泄漏引发火灾、爆炸等环境突发事件（事故）的发生。制定突发环境事件（事故）应急预案报我局备案。

四、按照相关规定，项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目投产试运行后，及时按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定自行组织开展竣工环保验收，并依法向社会公开验收报告。经验收合格后方可正式投入运行。

新平县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2021年1月14日