玉环新局审〔2021〕 号

关于新平太平桥加油站油气回收改造（拆除重建）项目环境影响报告表的批复

中国石化销售股份有限公司云南玉溪新平石油分公司:

你公司委托云南善水环境科技有限公司编制的《新平太平桥加油站油气回收改造（拆除重建）项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等已收悉。经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平太平桥加油站油气回收改造（拆除重建）项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平太平桥加油站油气回收改造（拆除重建）项目位于新平县桂山街道办事处太平桥，项目于2020年3月5日经新平县发展和改革局备案（新发改投资备案〔2020〕5号），建设性质为拆除重建。项目建设内容及规模：本项目为原址拆除重建项目，重建后不新增用地，项目用地面积约3485.6m2，建筑面积911.75m2，拆除现有4个油罐（30m3汽油罐2个，60m3柴油罐2个）。更换安装双层储油罐4个（30m3汽油罐3个，50m3柴油罐1个），总罐容由原来90m3（柴油罐折半）调整为115m3（柴油罐折半），加油站级别由三级调整为二级；更新设置4台20枪加油机（2台6枪机，2台4枪机，汽油加油机加装油气回收装置）；更换现有输油管线为双层防渗漏管线，新增储罐、双层管线渗漏监测系统，重新设置站房、便利店、厕所等设施，设置充电桩3个。项目总投资1000万元，其中环保投资约为120.1万元，环保投资比例为12.01%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

（一）项目必须严格落实《报告表》中的各项环境保护设施及污染防治对策措施，项目建设和运行不得降低区域环境功能，环境质量标准按《报告表》中所列的标准执行和排放标准。

（二）建设单位须严格做好项目建设施工期间的各项环境保护工作，落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施，清洁文明施工。拆除现有油罐及输油管道产生的油泥、油渣等危险废物要严格按照国家危险废物管理的有关规定进行处置。

（三）严格按“雨污分流”的原则合理布置雨污管网，项目初期雨水和地面冲洗水经隔油池处理、洗车废水经隔油沉砂池处理、生活废水经隔油池和化粪池处理后全部排入市政污水管网，最终进入新平县污水处理厂处理。污水外排标准执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准限值，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1中B等级标准限值。

（四）根据相关规定，须在卸油、加油环节安装油气回收系统，减少油气的排放，处理装置的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的限值，即油气排放浓度1小时平均浓度值25g/m3，排放口距地面高度不低于4m；加油站边界油气浓度无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值。

（五）加强项目运营期固废分类收集管理。项目运营期产生的油泥、油渣、加油机更换的滤网、吸附油污的消防沙、废吸油棉等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）分类收集贮存，设置危废暂存间，并安装警示标识；严格执行危险废物转移联单制度，危险废物统一收集后按国家相关管理规定交由有相应资质的单位回收或处置；生活垃圾集中收集后委托县城环卫部门清运处置；化粪池污泥定期委托县城环卫部门清掏处理。

（六）根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）相关要求及本工程实施后所需环境安全防护距离，请你公司配合相关部门做好周边建设规划控制工作。

（七）切实做好储油罐防渗设施及泄漏检测系统，防止油罐泄漏对地下水造成污染。

（八）强化工作人员风险意识，制定完善的防渗漏、防火、防静电等措施及突发环境风险事件应急预案，建立健全环保规章制度，最大限度消除安全事故、环境污染事故隐患；环境风险事件应急预案须在项目竣工验收前报生态环境保护部门备案。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审核环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任人，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境风险事件应急预案等环境信息。

六、项目投产试运行后，及时按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定自行组织开展竣工环保验收，并依法向社会公开验收报告。经验收合格后方可正式投入运行。

新平县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2021年4月6日