玉环新局审〔2023〕8号

玉溪市生态环境局新平分局

关于新平县污水处理厂改扩建项目入河排污口设置审核的意见

新平北控环保水务有限公司：

你公司申请的新平县污水处理厂改扩建项目入河排污口设置，由我分局依法受理，并委托云南佳源环境工程评估有限公司对该项目入河排污口设置论证报告进行了技术评审。根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《云南佳源环境工程评估有限公司关于新平县污水处理厂改扩建项目入河排污口设置论证报告的技术评估意见》（云佳评估排污口〔2023〕1号），经集中审议，现将你公司申请的入河排污口设置批复如下：

一、新平县污水处理厂位于县城东北部平甸河北岸，目前，新平县污水处理厂的处理规模为10000立方米/天，拟扩建为15000立方米/天，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级A标后，通过管道排入平甸河。

二、同意你公司扩建项目沿用现有位于平甸河左岸的入河排污口，地理坐标：102°00'35.27"E；24°04'19.96"N。排污口分类为城镇污水处理厂排污口。排污口基本信息见附件。

三、你公司应建立健全污水处理系统管理和维护制度，严禁超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。

四、你公司应在该入河排污口处按《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）规范设置标识牌。标识牌内容应包括：污水排放口图形标识；入河排污口名称、编号、经纬度坐标；排入水功能区名称及水质保护目标，入河排污口设置单位，入河排污口设置审批单位和监督电话等信息。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》《污染源自动监控管理办法》等有关规定，在污水进入河道前适当位置依法安装、 使用、维护水污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控平台联网。按相关要求制定监测方案并开展排污口水质自行监测工作，配合生态环境部门开展监督管理。

六、你公司应按相关要求制定突发环境风险应急预案，并定期进行演练，全面杜绝事故性废水外排平甸河。同时，加强汛期应急管理，确保汛期排污口运行安全。

七、若入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，应及时向入河排污口设置审核部门书面报告，并按要求重新办理相关手续。

八、你公司应在收到批复20个工作日内，将审核后的《入河排污口设置论证报告》、批复文件复印件送新平县生态环境保护综合行政执法大队。

请新平县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和监督管理。

附件：新平县污水处理厂改扩建项目入河排污口信息表

玉溪市生态环境局新平分局

2023年3月29日

（此件公开发布）

抄送：县生态环境保护综合行政执法大队、市生态环境局新平分局生态

环境监测站、云南环鑫科技有限公司、云南佳源环境工程评估有

限公司。

玉溪市生态环境局新平分局                2023年3月29日印发

附件

新平县污水处理厂改扩建项目入河排污口信息表

| 一、排污单位基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位 | 新平北控环保水务有限公司 | 法人代表 | 苏绍富 |
| 统一社会信用代码 | 91530400MA6KKEBM35 | 厂界污水排放口坐标 | E102º00′35.16″， N24º04′20.74″ |
| 排污许可证编号 | 91530400MA6KKEBM35001V | 主要排放污染物 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |
| 是否在工业园区 | 否 | 是否在化工园区 | 否 |
| 二、入河排污口基本信息 |  |  |  |
| 排污口名称 | 新平县污水处理厂改扩建项目入河排污口 | 排污口编号 | JA-530427-0002-SH-00 |
| 排污口地理位置 | 新平县城东北部平甸河左岸 | 排污口地理坐标 | E102º00′35.27″， N24º04′19.96″ |
| 排污口设置类型 | 城镇污水处理厂排污口 | 排污口分类 | 改扩建 |
| 污水排放方式 （排放时段） | 连续 | 污水入河方式 | 管道 |
| 排污口大小 | DN800 | 设计排污能力 | 15000t/d |
| 污水排入水体名称 | 平甸河 | 排污口与排入 水体关系 | 左岸 |
| 污水去向 | 平甸河→小河底河→元江 | 排入水体所属 水系 | 红河 |
| 排入水功能区名称 | 平甸河新平农业、工业用水区 | 水功能区 水质目标 | III类 |
| 工业废水排放量 （万t/a） | 0 | 生活污水排放量（万t/a） | 547.5 |
| 其他废污水排放量（万t/a） | 0 | 年排放废污水总量（万t） | 547.5 |
| 三、主要污染物执行排放标准及排放总量 |  |  |  |
| 在满足上述废污水排放总量前提下，主要污染物执行排放标准及排放总量按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行。 |  |  |  |