
新建函〔2019〕43号

新平县住房和城乡建设局

关于对政协新平彝族傣族自治县委员会九届

三次会议第15号提案答复的函

张志敏、李云、李发生、李学正、李晓娟委员:

你们提出的《关于将扬武镇集镇自来水厂收归国有化经营管理的建议》已交我局研究办理，现答复如下：
接到建议后，我局对扬武镇集镇自来水厂的情况进行了核实，新平县扬武镇自来水有限公司是扬武镇政府招商引资的项目，于1996年7月建厂，2000年4月建成供水。现有日净化5000m³的设备一套，能满足全镇2582户、54个机关、企事业单位11000余人的正常供水。集镇供水水源他克冲水库至水厂的供水主管日输水能力仅为0.323万m³，按大开门工业园区规划水平年的供水规模，供水能力增至0.503万m³则需扩建水源点至集镇水厂的供水管道规模，扩建长度3.20km,同时需新建水厂至园区的配水主管13.16km。目前水厂正常日供水量2500m³，水厂至水泥厂1000m³减压调节池日输水能力只有1200m³，大开门片区供水基本保持供需平衡，如果多次出现供水主管毁坏或大量用于生产性供水，将打破区域供水平衡，导致整个供水系统运行不正常。此外，正在实施的玉磨铁路影响片区供水工程，将还需解决扬武社区、丕且莫村、写莫村、大开门社区13个小组604户2428人的饮水困难问题，涉及日供水量510m³, 预计2018年12月底日供水总量约为3300m³，届时整个供水系统矛盾会更加突出。此外，水厂的供水管道还不同程度的存在老化严重,水量流失较大的情况和净水设施不足的问题。目前已提交新平县投融资领导小组研究，正在进行资产评估相关事宜，待研究评估通过后开展下一步工作。

新平县住房和城乡建设局
2019年9月2日

（联系人及电话：普新明 7010457）

　　　　　　      

　　           

抄送：县政府办公室，县政协提案委。

新平县住房和城乡建设局                          2019年9月2日印发
PAGE  
- 2 -

