玉环新局审〔2019〕9号

关于新平县戛洒第一中学建设项目

环境影响报告表的批复

新平县戛洒第一中学:

你校委托临沧尚德环境技术有限公司编制的《新平县戛洒第一中学建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平县戛洒镇第一中学建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县戛洒第一中学建设项目位于新平县戛洒镇戛洒社区训练村旁，项目可行性研究报告于2018年12月14经新平县发展和改革局批复（新发改投资〔2018〕136号），建设性质为改扩建。原戛洒第一中学除保留1栋教师廉租房外，其余的原有建筑均拆除，共拆除19栋建筑18771平方米，拆除后新建的项目内容及规模：总用地面积57376.62平方米，总建筑面积31061.56平方米，其中一期建筑面积9694.97平方米（含教学楼、运动场、公厕、配电房）地，二期建筑面积20338.59平方米（含实验室、食堂及会议室、男女生宿舍、值班室、老师周转房）；室外附属工程及配套设施包括校园场地、道路、围墙、大门、绿化、环卫等附属工程及供电、供排水、通讯、消防、安全等配套设施；办学规模共设36个教学班，每班50人，在校生规模1800人。项目总投资9949.89万元，其中环保投资276.21万元，环保投资比例为2.78%。

三、要求你校在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1、项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能，环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2、加强施工期间环境管理，严防施工噪声、粉尘等扰民；施工废水及施工场区废水应修建排水沟、沉淀池等配套处理装置和回用设施，严禁排入集镇污水处理厂截污管网；在工程施工中运输石料、渣土等易产生扬尘的车辆须覆盖篷布，运送建筑垃圾、废弃渣土等车辆必须严格按戛洒镇规划与环保中心指定的运输路线及指定填埋地点进行妥善处置，不得随意倾倒；临时堆放的土石方、料场及临时道路等必要时应洒水降尘，并设置专人定期或不定期及时清扫施工道路，防止道路扬尘；合理安排好高噪声作业施工场所和施工时间，未经批准，夜间（22:00～6:00）及午休时间（12:00～2:00）禁止从事产生噪声污染的施工作业，确因需要连续施工作业的，须报相关主管部门批准，并且公告附近居民。

3、严格按雨污分流的原则合理设置雨污管网，项目产生的污水须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1中B等级标准后排入戛洒集镇污水管网，最终进入戛洒镇污水处理厂处理。化学实验室应当独设置排水系统，并在排水下方设置中和池，化学实验室产生的废水单独收集中和处理后，再并入其他废水一起处理。

4、食堂应使用清洁能源，安装油烟净化装置，并设置隔油池；妥善处理好餐厨垃圾，避免形成二次污染。做好生活垃圾收集设施、污水处理设施及厕所产生的恶臭治理工作，避免恶臭异味对周围环境产生影响。

5、加强固体废物的分类管理。化学实验室产生的废弃样品、废化学药品等属于危险废物，必须严格按国家相关规定交有资质的单位处置，并建立健全相关管理台账；生活垃圾集中收集后委托戛洒集镇环卫部门清运处置，做到日产日清。

6、加强对危险化学品的管理，树立环境风险意识，建立健全环保规章制度，制定突发环境事件应急预案，强化学校师生环境保护和环境风险防范意识。

7、加强项目区环境管理，并做好项目区环境美化绿化工作，确保绿地率达到项目规划设计要求。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你单位作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

玉溪市生态环境局新平分局

2019年7月25日

抄  送：县发展改革局、县住房城乡建设局、县教育体育局、戛洒镇人民政府、县环境监察大队、县环境监测站。

玉溪市生态环境局新平分局            2019年7月25日 印发