玉环新局审〔2025〕4号

玉溪市生态环境局新平分局

关于同意设置新平健亨医院有限公司入河

排污口的决定书

新平健亨医院有限公司：

你公司关于新平健亨医院有限公司入河排污口设置的有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意新平健亨医院有限公司入河排污口设置，有关决定详见附件。

附件：新平健亨医院有限公司入河排污口设置决定表

玉溪市生态环境局新平分局

2025年6月5日

（此件公开发布）

附件：

玉溪市生态环境局新平分局入河排污口设置
决定表

| 一、入河排污口基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口类型 | 一级分类 |  |  | 二级分类 |  |  | 三级分类 |  |
|  | 其他排口 |  |  | 医院污水处理站排污口 |  |  | — |  |
| 入河排污口名称 | 新平健亨医院有限公司污水处理站入河排污口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | JA-530427-0003-QT-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体名称：新平健亨医院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 云南省玉溪市新平县戛洒镇平寨社区戛洒大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91530427MADL9B0333 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：白晰 联系电话：1357772**** |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | Q8411综合医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 尚未申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界污水排放口坐标 | 经度：101.573178°E 纬度：24.059951°N |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否位于产业园区 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否位于化工园区 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明事项 | 新平健亨医院有限公司位于云南省玉溪市新平县戛洒镇平寨社区戛洒大道1号，中心坐标101.572942°E、24.059966°N。项目污水处理站采用“预处理+A2O+MBR+消毒（次氯酸钠溶液）”工艺，尾水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表 ２综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中排放标准后通过管道排入金厂河，最终排入戛洒江。项目污水处理站的规模为20m3/d。本决定按污水处理能力20m3/d设置入河排污口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、排污口设置基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 云南省玉溪市新平县戛洒镇平寨社区戛洒大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：金厂河 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口与排入水体关系：右岸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水去向：红河 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：西南诸河（红河流域） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经度：101.573087°E 纬度：24.060109°N |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 | 入河 方式 | 管道 |  |  |  |  |  |
| 是否共用 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | DN110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于规模以上 排污口 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  |  | 特殊时段（6月至9月） |  |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） |  | 污染物日排放量（t/d） |
| COD | 60 | 0.73 |  |  | 0.438 | 20 |  | 0.0012 |
| NH3-N | 20 |  |  |  | 0.146 |  |  | 0.0004 |
| TP | 3.2 |  |  |  | 0.02336 |  |  | 0.000064 |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编号、排放标准、责任主体、监管单位联系方式等信息应以标识牌方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 该入河排污口对应的责任主体新平健亨医院有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括： 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》编制应急预案并进行备案，同时加强应急演练，避免风险事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置及使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括： （一）项目应建立健全污水处理系统运行维护制度，确保尾水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表２综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中排放标准要求。严禁超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。 （二）建立自行监测制度。按《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ1387—2024）、《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083—2020）相关要求制定监测计划并开展排污口水质监测，配合生态环境部门开展监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： 在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

玉溪市生态环境局新平分局

# 2025年6月5日

玉溪市生态环境局新平分局办公室         2025年6月5日印发